## Cálculo de la potencia necesaria de un SAI

La potencia de un SAI o UPS, llamada potencia aparente, viene definida en VA (Voltiamperio).
La potencia eficaz (la realmente consumida) se mide en W.
Para los dispositivos informáticos los vatios y los VA pueden llegar a diferir significativamente. La relación entre los vatios y los VA se denomina factor de potencia y se expresa por un número (siempre menor que 1), el cual puede variar dependiendo de la eficiencia energética del dispositivo electrónico. Por ejemplo: 0.7, 0.8, etc.
Para equiparar los vatios (w) a voltiamperios hay que dividir los vatios por el factor de potencia (i.e: 0,9) y así tener en cuenta el pico máximo de potencia que puede alcanzar el equipo. De esta manera se obtiene la potencia aparente (VA):
VA = W / Factor_de_potencia
Es necesario dejar un margen de potencia sin usar en el SAI, por lo que se recomienda que el consumo de todos los equipos conectados no sobrepase el 70% de la capacidad total del SAI.
A partir de la información anterior resuelve los siguientes ejercicios.
Ejercicio 1
Utiliza las estimaciones que encuentres en Internet para averiguar el consumo de los siguientes dispositivos:
Un PC de gama baja, uno de gama media y otro de altas prestaciones.
Un servidor.
Una impresora láser.
Un escáner.
Un monitor de 15 pulgadas
Ejercicio 2
Queremos enchufar a cuatro tomas de un SAI dos PC con sus respectivos monitores, que consumen un total de 200W. ¿Qué potencia debe proporcionar nuestro SAI si el factor de potencia es 0,7?
Ejercicio 3
Un SAI debe tener conectados a tomas de batería los siguientes equipos:
- 3 torres de 180 w c/u
- 2 monitores LED de 10 w c/u
- 1 router de 0,2 A
- 2 switches de 0,1 A
Calcula los VA mínimos que debe tener para soportar esa carga.