## Cálculo de la potencia necesaria de un SAI

La Potencia de la SAI sin usar en el Sai se recomienda el consumo de todos los equipos conectados no sobrepase el 70% de la capacidad total de la SAI

Ejercicio 1
Utiliza las estimaciones que encuentres en Internet para averiguar el consumo de los siguientes dispositivos:

Un PC de gama baja, uno de gama media y otro de altas prestaciones.
Un servidor.
Una impresora láser.
Un escáner.
Un monitor de 15 pulgadas

Ejercicio 2
Queremos enchufar a cuatro tomas de un SAI dos PC con sus respectivos monitores, que consumen un total de 200W. ¿Qué potencia debe proporcionar nuestro SAI si el factor de potencia es 0,7?

Ejercicio 3
Un SAI debe tener conectados a tomas de batería los siguientes equipos:

- 3 torres de 180 w c/u
- 2 monitores LED de 10 w c/u
- 1 router de 0,2 A
- 2 switches de 0,1 A

Calcula los VA mínimos que debe tener para soportar esa carga.